**Техническое задание**

**Наименование закупки:** Приобретение услуг по монтажу и укладке структурированной кабельной системы (далее – СКС).

**Срок поставки услуг:** Не более 30 календарных дней (работы должны проводиться параллельно текущим ремонтом здания).

**Предоплата не более 15% от общей стоимости договора.**

 **Технические требования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Необходимые материалы** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Кабель UTP 5e (для внутренних работ) | м. | 9000 |
| 2 | Сетевые розетки RJ45 SHIP | шт. | 120 |
| 3 | Модули RJ45 | шт. | 240 |
| 4 | Патч панель 24порт | шт. | 10 |
| 5 | Заглушки Legrand | шт. | 20 |
| 6 | Расходные материалы (метизы, хомуты, распредки и т.д.) | шт. | 1 |
| 7 | Кабель-канал Legrand 100x50 | м. | 200 |
| 8 | Стойка настенная (навесная) не менее 12U, глубина 800мм | Шт. | 2 |
|  |  |  |  |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Монтаж сетевых розеток | шт. | 120 |
| 2 | Протяжка кабеля  | м. | 9000 |
| 3 | Монтаж кабель-канала | м. | 200 |
| 4 | Обжим патч панели | шт. | 10 |
| 5 | Маркировка кабельной сети | шт. | 1 |