**Техникалык тапшырма**

**Сатып алуунун аталышы:** Сервердик текчелерди/шкафтарды жана сервердик шкафтар үчүн компоненттерди сатып алуу.

**Жеткирүү мөөнөтү:** 50 календардык күн.

**Конкурстук арыздын жарактуу мөөнөтү:** 30 күн.

**Лот №1:** Сервердик шкафтарды сатып алуу (бийиктиги 4Uден 12Uге чейин).

**Лот №2:** Сервердик шкафтарды сатып алуу (бийиктиги 24U).

**Лот №3:** Сервердик шкафтар үчүн компоненттерди сатып алуу.

**Пландаштырылган сумма:** 670 000,0 сом.

**Төлөм төлөө үчүн эсеп-фактура берилген күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде жабдууларды кабыл алуу актысы боюнча жүргүзүлөт.**

**ГОКЗ -** Декларация.

**№1 Лоттун туннин техникалык спецификациясы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сатып алуу предмети** | **Техникалык мүнөздөмөлөрү** | **Саны** | **Баасы****(сом)** | **Бардыгы (сом)** |
| Сервер шкафы | 1U rack 19” x 29” x 1.75”Шкафтын тереңдиги - рельстерди бекитүү үчүн зонада шкафтын ички мейкиндиги 800 мм кем эмес болушу керек. Эшиктерди эсепке албагандаПолдук шкаф, кулпусу бар айнек / тешиктүү алдыңкы эшик. Арткы эшик, кулпу менен тешикБийиктиги 4U дан 12U ге чейин | 3 | 160 000,0 | **480 000,0** |
|  | **Бардыгы** |  |  | **480 000,0** |

**№2 Лоттун туннин техникалык спецификациясы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сатып алуу предмети** | **Техникалык мүнөздөмөлөрү** | **Саны** | **Баасы****(сом)** | **Бардыгы (сом)** |
| Сервер шкафы | 1U текче 19" x 29" x 1,75"Шкафтын тереңдиги - рельстерди бекитүү үчүн зонада шкафтын ички мейкиндиги 800 мм кем эмес болушу керек. Эшиктерди эсепке албагандаКабат шкафы, алдыңкы эшик, кулпу менен тешик. Арткы эшик, кулпу менен тешик.Бийиктиги 24U (мүмкүн болсо, орнотулган PDU розеткалары менен) | 1 | 120 000,0 | **120 000,0** |
|  | **Бардыгы** |  |  | **120 000,0** |

**№2 Лоттун туннин техникалык спецификациясы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сатып алуу предмети** | **Техникалык мүнөздөмөлөрү** | **Саны** | **Бардыгы****(сом)** |
| Монтаждоо комплекти | 19” SNR-CN-M6-16 жабдуулары үчүн монтаждоо комплекти (50 даана) | 2 | **70 000** |
| PDU розетка блогу | 19" шкафтар үчүн евро розетка блогу, 8 220В розетка | 10 |
| Кабель уюштуруучусу | Шкаф үчүн кабелдик уюштуруучу | 8 |
| Чыгырылуучу текче | Шкаф үчүн тартма текче 19” тереңдик 1000 мм. Бийиктиги 1U | 3 |
| Электр сайгыч туташтыргычы 3X32A | Орнотуу ыкмасы: дубал | 2 |
| Schneider Electric бир уюлдуу өчүргүчтөрү | 25A | 2 |
| PVS кабели | 3 X 4мм2 | 1 |
| Бир жолу колдонулуучу пломбалар | Пластикалык сигнал/сан пломбасы | 50 |

**Квалификация жана башка талаптар:**

1. Каттоо күбөлүгүнүн түпнуска сканирленген көчүрмөсүн бериңиз.

2. Түпнуска уставдын сканерленген көчүрмөсүн бериңиз.

3. Тааныштыгынын жоктугу жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастоону, ошондой эле алардын бенефициардык ээлери жөнүндө маалыматтарды берүүгө.

4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынан салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат көрсөтсүн.

5. Көрсөтүлгөн кызматтардын баасын мүнөздөгөн коммерциялык сунушту бериңиз.

6. Өндүрүүчүнүн уруксат катын, лицензиясын бериңиз.

7. Компаниянын Бишкек шаарында жайгашкан кеңсеси жана тейлөө борбору болушу керек (тастыктоочу катты көрсөтүү).

8. Кадрлардын квалификациясы боюнча тастыктоочу документтерди берүү.

9. № 1 жана 2 тиркемелерге ылайык толтурулган конкурстук табыштаманы жана декларацияны (уюмдун толук ыйгарым укуктарга ээ өкүлү кол койгон жана уюмдун мөөрү менен бекитилген) бериңиз.

**Компания төмөнкү учурларда конкурстук өтүнмөдөн баш тарта алат:**

1) бул конкурстук табыштаманы берген катышуучу конкурстук документацияда белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

2) катышуучу сунушка кепилдик берүүчү декларацияга кол койбосо, же ГОКЗ тапшырбаса (эгер конкурстук документациянын шарттарында талап кылынса);

3) катышуучунун мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана социалдык төлөмдөр боюнча салыктар же камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы болсо;

4) конкурстук табыштамада сунушталган техникалык параметрлер конкурстук документациянын техникалык шарттарына ылайык келбесе;

5) бул конкурстук өтүнмө маңызы боюнча конкурстук документациянын талаптарына жооп бербесе;

6) Катышуучунун ишенимсиздиги жөнүндө Комплаенс боюнча адистин тиешелүү корутундусу болсо.

**№ 1 тиркеме. Конкурстук арыз**

**Конкурстук колдонмо**

Жарнама номери:

Кимге: ЖАК "Банктар аралык процессинг борбору"

Мелдештин аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

www.tenders.kg/www.ipc.kg сайтында жарыяланган конкурстук документтер менен таанышып чыгып, биз төмөндө кол коюучуларбыз:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Аты, СИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ атынан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ушул тендердик табыштаманын бир бөлүгү болгон толтурулган баа таблицасы менен тастыкталган тендердик документациянын бардык шарттарына жана талаптарына ылайык жеткирүүнү сунуштайбыз.

Биз, анын ичинде жөнөкөй шериктештиктин бардык мүчөлөрү жана ушул конкурстук документацияга ылайык келишимдин кайсы бир бөлүгүнө карата субподборщиктер, катышуучунун жарамдуулугун камсыз кылуу үчүн толтурулган шарттарга ылайык бул конкурска катышууга укугубузду ырастайбыз.

Эгерде биздин конкурстук өтүнмө жеңүүчү деп табылса, анда биз түзүлүп, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_электрондук почта дарегине жөнөтөбүз

1) Конкурстук табыштамага киргизилген бардык документтердин түп нускасын берүү;

2) Товарды тендердик документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык жеткирүү. Расмий келишим даярдалып, аткарылмайынча, бул тендердик табыштама сиздин кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастооңуз жана сыйлык берүү жөнүндө билдирүүңүз менен бирге биздин ортобузда милдеттүү келишим катары кызмат кылат.

Сиз эң төмөнкү бааланган сунушту же сиз алган сунуштардын бирин кабыл алууга милдеттүү эмес экениңизди түшүнөбүз.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ атынан тендерге кол коюуга толук ыйгарым укуктарга ээ

Кызматы, колу

М.П.

**№ 2 тиркеме. Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

**Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

Конкурстун номери:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстун аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сынактын катышуучусу: *аты, СИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Сатып алуучу уюм: «Банк Аралык Процессинг Борбору» ЖАК

Жогоруда айтылган Сынактын алкагында өзүбүздүн сунушубузду бергенибизди эске алып, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сатып алуу үчүн (мындан ары "Жеткирип берүүчү сунушу" деп аталат).

Ушуну менен Катышуучу Сатып алуучу уюмдун алдында төмөнкү милдеттенмелерди кабыл алганы жалпыга маалымдалат:

а) Катышуучу өзүнүн азыркы сунушун ал ачылгандан кийин жана Жеткирүүчүнүн Сунушта Катышуучу белгилеген колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин кайтарып албайт же өзгөртпөйт;

б) Тендердин Катышуучусу, эгерде ал Сынактын жеңүүчүсү деп аныкталса, сунушка ылайык Келишимге кол коет;

в) Эгерде Сынактын шарттарында талап кылынса, Конкурстун Катышуучусу конкурстук документацияга ылайык Контракттын аткарылышын камсыз кылууну камсыз кылат;

Бул милдеттенмелердин бири аткарылбаган учурда Сатып алуучу уюм Катышуучуну “Ишенимсиз (адилетсиз) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) маалыматтар базасына” киргизүүнү демилгелей тургандыгы тастыкталат.

 Бул декларация сунуштун мөөнөтү аяктаганга чейин күчүндө болот.

Уюмдун жетекчиси

же ыйгарым укуктуу адам Толук Аты

М.П.