**Техническое задание**

**Наименование закупки:** Приобретение серверных стоек/шкафов и комплектующих для серверных шкафов.

**Срок поставки:** 50 календарных дней.

**Срок действия конкурсной заявки:** 30 дней.

**Лот № 1**: Приобретения серверных шкафов (высота от 4U до 12U).

**Лот № 2**: Приобретения серверных шкафов (высота 24U).

**Лот № 3**: Приобретение комплектующих для серверных шкафов.

**Планируемая сумма:** 670 000,0 сом.

**Оплата будет производиться согласно акту приема-передачи оборудования в течении 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату.**

**ГОКЗ** – Декларация.

**Технические спецификация Лот № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Цена****(сом)** | **Итого****(сом)** |
| Серверный шкаф | 1U rack 19” x 29” x 1.75”Глубина шкафа- внутренне пространство шкафа в зоне для крепления рельс должно быть не менее 800мм. Не считая дверейШкаф напольный, передняя дверь стеклянная/перфорированная с замком. Задняя дверь, перфорированная с замкомВысота от 4U до 12U | 3 | 160 000,0 | **480 000,0** |
|  | **Итого** |  |  | **480 000,0** |

**Технические спецификация Лот № 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Цена****(сом)** | **Итого****(сом)** |
| Серверный шкаф | 1U rack 19” x 29” x 1.75”Глубина шкафа- внутренне пространство шкафа в зоне для крепления рельс должно быть не менее 800мм. Не считая дверейШкаф напольный, передняя дверь, перфорированная с замком. Задняя дверь, перфорированная с замком.Высота 24U (Если есть возможность, то со встроенными PDU розетками) | 1 | 120 000,0 | **120 000,0** |
|  | **Итого** |  |  | **120 000,0** |

**Технические спецификация Лот №3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Итого****(сом)** |
| Крепежный набор | Крепежный набор для 19” оборудования SNR-CN-M6-16(50 шт) | 2 | **70 000** |
| Блок розеток PDU | Блок евро розеток для 19" шкафов, 8 розеток 220В | 10 |
| Кабельный органайзер | Кабельный органайзер для шкафа | 8 |
| Выдвижная полка | Выдвижная полка для шкафа 19” глубина 1000 мм. Высота 1U | 3 |
| Силовой штепсельный Разъем 3X32А | Способ установки настенный | 2 |
| Автоматические выключатели однополюсные Schneider Electric | 25А | 2 |
| Кабель ПВС | 3 X 4мм2 | 1 |
| Разовые пломбы | Пломба пластиковая сигнальная/номерная | 50 |

**Квалификационные и иные требования:**

1. Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договор/услуг за последние 2 года (предоставить подтверждающие документы).
2. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;
3. Предоставить сканированную копию оригинала устава;
4. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.
5. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.
6. Предоставить коммерческое и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка с указанием стоимости с учетом доставки и установки, включая все налоги и сборы, предусмотренных законодательством КР.
7. Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанную представителем организации, имеющим все полномочия и утвержденную печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

**Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:**

1. Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;
2. Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);
3. Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;
4. Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;
5. Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;
6. Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

**Приложение № 1. Конкурсная заявка**

**Конкурсная заявка**

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Наименование, ИНН) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 предлагаем поставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, подпись

М.П.

**Приложение № 2**

**Декларация, гарантирующая предложение поставщика**

Номер конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник конкурса: *наименование, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

1. Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;
2. Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;
3. Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

 Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия ФИО

М.П.