**Техникалык тапшырма**

**Сатып алуунун аталышы:** Бишкек ш., көч. Абая 63.

**Ишти аяктоо мөөнөтү:** Келишимге кол коюлган күндөн тартып 40 календардык күндөн ашык эмес.

**Конкурстук өтүнмөнүн жарактуу мөөнөтү:** 30 күн.

**Лот №1:** Бишкек ш., көч. Абая 63.

Төлөөгө эсеп-фактура берилген күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде иш жүзүндө аткарылган иштердин актысына ылайык төлөнөт.

**ГОКЗ – Декларация.**

**Курулуш-ремонт иштери боюнча эсеп**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Иштин аталышы жана чыгымдар** | **Өлчөө бирдиги** | **Саны**  **(болжолдуу)** |
| **Раздел 1. Жарандык иштер**  **(баалар материалды жана эмгекти камтыйт)** | | | |
| 1 | Эшигине ылайык тонировкаланган чыңдалган айнектен жасалган алюминий тосмолор | м2 | 160 м2, анын ичинде 8 эшик |
| 2 | Металл рамкалуу гипсокартондон жасалган кеңселердин тосмолорун орнотуу жана эки тарабы эки катмарлуу каптоо жана жылуулук изоляциясы | м2 | 186 |
| 3 | юбка тактайларды орнотуу | п.м. | 100 |
| 4 | Тонировкаланган чыңдалган айнектен жасалган алюминий ички эшиктерин орнотуу | шт. | 7 шт. |
| 5 | Декоративдүү асма шыптарды орнотуу (грилянто өлчөмү 75X75 мм, бийиктиги 4 см) | м2 | 650 |
| 6 | Гипсокартондон трассаны каптоо | м2 | 300 |
| 7 | Асма шыптан санитардык блокторго шыптарды орнотуу | м2 | 39 |
| 8 | Дубалдарды жана гипсокартон беттерин жогорку сапаттагы боёк менен шпаклевка жана сырдоо | м2 | 605 |
| 9 | Жогорку сапаттагы материалдан жасалган декоративдик гипс | м2 | 33 |
| 10 | Керек болсо бетон шыпты сырдоо | м2 | 650 |
| 11 | Дубалдарды сырдоо үчүн даярдоо (праймер) | м2 | 605 |
| 12 | Декоративдик панель | м2 | 30 |
| 13 | Желдетүүчү система жана кондиционер түтүктөрү үчүн рамкалуу коргоочу каптамаларды орнотуу | м2 | 110 |
| **Раздел 2. Электр монтаждоо иштери**  **(баалар материалды жана эмгекти камтыйт)** | | | |
| 1 | 600x600 мм LED панелдерин орнотуу. | шт. | 133 |
| 2 | Конференц-залга люстра орнотуңуз | шт. | 1 |
| 3 | Тепкичтерди авариялык жарыктандыруу үчүн лампаны орнотуу) | шт. | 5 |
| 4 | Коммутаторлорду орнотуу | шт. | 16 |
| 5 | Розеткаларды орнотуу (UPS үчүн розеткалар башка түстө белгиленген) | шт. | 441 |
| 6 | Легранд кабелдик каналын орнотуу. | п.м. | 34,7 |
| 7 | Катуу жез зымды орнотуу (3х1,5) | п.м. | 600 |
| 8 | Монолиттик жез зымды орнотуу (3х2,5) | п.м. | 4000 |
| 9 | Жез зымды орнотуу (4х4) | п.м. | 30 |
| 10 | 5 розетка үчүн розетка мамычалары | шт. | 2 |
| 11 | 10 розетка үчүн эки тараптуу розетка мамычалары | шт. | 16 |
| 12 | Учурдагы электр панелдерин полдорго кайра орнотуп, аларды топторго бөлүңүз, кабелдик жазуулардын белгилери менен, аларды автоматтык түзүлүштөр менен толуктоо, ПУЭнин бардык эрежелерин сактоо. | шт. | 3 |
| 13 | Дубал жарыктарын орнотуу | м2 | 19,81 |

**Подряддык коюлуучу талаптар**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Подрядчыларга талаптар | 1. Ишти колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына так ылайык жүргүзүү; 2. Сапаттын кепилдиктери: оңдоо иштери аяктаган күндөн тартып 12 (он эки) айдан кем эмес; 3. Бардык аткарылган иштер Кардардын алдын ала арызы боюнча иштин көлөмүн катуу координациялоо менен Кардардын сайтында жүргүзүлөт; 4. Бардык иштер подрядчы тарабынан коопсуздуктун бардык талаптарын, эмгекти коргоо жана айлана-чөйрөнү коргоо стандарттарын так сактоо менен жүргүзүлөт. Бул пунктту ишке ашыруу менен байланышкан бардык чыгымдар подрядчыга жүктөлөт; 5. Подрядчынын Заказчынын талабы боюнча иштин аткарылышын камсыз кылуу үчүн кызматкерлери (штат боюнча, жалданма) болот:   • Бүтүрүү иштери;  • монтаждоо иштери;  • бетон иштери;  • ширетүү иштери;  • таштанды чыгаруу.   1. Өзүңүздүн же жалдоо адистериңиздин болушу. жабдуулар, жүк ташуучу (портер). |
| 1. Иштин максаты жана көлөмү | 1. Подрядчы Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуп жаткан ченемдерге, эрежелерге, нускамаларга жана мамлекеттик стандарттарга ылайык өздүк материалдар, күчтөр, аспаптар жана механизмдер менен ишти аткарууга милдеттүү. |
| 1. Ишти уюштуруу | 1. Подрядчы тарабынан Кардардын объектисинде жумушту аткарууда эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугунун стандарттарын жана эрежелерин сактоо үчүн толук жоопкерчилик Подрядчыга жүктөлөт. Ишти уюштуруу жана аткаруу Кыргыз Республикасынын эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамдарына, ошондой эле башка ченемдик укуктук актыларга, курулуш нормаларына жана эрежелерине, долбоорлоо жана куруу практикасынын кодексине, тармактар ​​аралык жана тармактык эрежелерге ылайык жүзөгө ашырылууга тийиш. жана белгиленген тартипте бекитилген эмгекти коргоо боюнча типтүү нускамалар, эмгекти коргоо стандарттары системасынын мамлекеттик стандарттары, коопсуздук эрежелери, долбоорлоо жана коопсуз эксплуатация эрежелери, коопсуздук боюнча нускамалар, мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык эрежелер жана ченемдер, гигиеналык ченемдер, санитардык эрежелер жана ченемдер. ; 2. Ишти уюштуруу курулуш-монтаждоо иштеринин бардык этаптарында АККнын жумушчуларынын, персоналынын жана конокторунун коопсуздугун камсыз кылууга тийиш; 3. Ишти аткаруучу персоналдын жайгашкан жери жана курулуш материалдарын сактоочу жай Заказчы менен макулдашылууга тийиш; 4. Подрядчы иш аяктагандан кийин иш аянтын жоюуга, таштандыларды тазалоого жана чыгарууга, материалдарды алып чыгууга милдеттүү. Иштин жүрүшүндө пайда болгон бардык курулуш калдыктары Подрядчы тарабынан чыгарылып, колдонуудагы экологиялык мыйзамдардын талаптарына ылайык утилдештирилүүгө тийиш; 5. МТК АК имаратынын ичинде бүтүрүү иштерин жүргүзүүдө Подрядчы чаңдын жана башка зыяндуу заттардын башка жайларга жайылып кетишине жол бербөөчү убактылуу тосмонун жардамы менен иш ордун персоналдан жана коноктордон обочолонтууга милдеттүү. Жабдуулардын бардык желдетүү жана технологиялык тешиктери (кондиционерлер, электр конвекторлор, радиаторлор) курулуш чаңынан корголушу керек; 6. Оңдоодо жабыркаган «МКК» ЖАКтын бардык жабдуулары баштапкы ордуна орнотулуп, нормалдуу иштеши керек. 7. Жайды таза абалда өткөрүп берүү жана бардык таштандыларды чыгаруу. |
| 1. Эмгекти коргоо жана коопсуздук. Орт коопсуздугу | 1. Подрядчы өрт коопсуздугу жана ички тартип чөйрөсүндөгү колдонуудагы мыйзамдардын жана «МПК» ЖАКтын жергиликтүү ченемдик актыларынын талаптарын так аткарууга милдеттүү; 2. Курулуш-монтаждоо иштеринин жүрүшүндө электр менен жабдууну өчүрүүгө байланыштуу иштерди жүргүзүү зарыл болгон учурда, Подрядчы жогоруда көрсөтүлгөн иштердин пландалган башталышына чейин 48 сааттан кечиктирбестен Заказчынын кызыкдар кызматтары менен макулдашууга милдеттүү. аларды ишке ашыруунун мүмкүнчүлүгү, убактысы жана тартиби; 3. Иш процессинде тейлөөгө жарамдуу жана ылайыктуу шаймандарды жана жабдууларды колдонууга; 4. Ишти аткарууда подрядчынын персоналы ишти коопсуз аткаруу үчүн зарыл болгон тиешелүү коргоочу кийимдер, атайын бут кийимдер жана башка жеке коргонуу каражаттары менен камсыз болушу керек; 5. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык аткарылуучу ишке ден соолугуна байланыштуу карама-каршы көрсөткүчтөрү жок Подрядчынын кызматкерлерин Заказчынын объектисинде иштөөгө тартуу. |
| 1. Ишти тапшыруунун жана кабыл алуунун тартиби | 1. Кабыл алуу-кабыл алуу текшерүүсүн жүргүзүүдө жашыруун иштер текшерүүгө алынат. Мурдагы жашырылган иштерди текшерүү жана Заказчы тарабынан кабыл алынгандыгы жөнүндө күбөлүктөрү жок болгон учурда кийинки иштерди жүргүзүүгө тыюу салынат, антпесе, Буюртмачы Подрядчыдан иштин кандайдыр бир бөлүгүн ачууну жана андан кийин анын эсебинен калыбына келтирүүнү талап кылууга укуктуу. Подрядчы; 2. Участокто иштер аяктагандан кийин заказчыга жумуш башталганга чейин, иш процессинин жүрүшүндө жана оңдоо иштеринен кийин участоктун фотосүрөттөрүн берүүгө; 3. Иш аяктагандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде эсеп-фактураларды берүү менен иштин аяктагандыгы жөнүндө акт түзүлөт; 4. Подрядчы жумушту кабыл алуу үчүн кабыл алуу күнүнө чейин үч жумушчу күндөн кем эмес мөөнөттө Заказчыга иштин аяктагандыгы жана иштин натыйжаларын берүүгө даярдыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирүү жөнөтөт. Бул учурда, билдирүү менен бирге ал Кардарга төмөндөгүлөрдү жөнөтөт (берет):   1) бүткөрүлгөн иштерди кабыл алуу актылары;  2) кол коюлган жашыруун иштердин актылары;  3) материалдарга жана жабдууларга жеткирүү кагаздары жана (же) эсеп-фактуралар;  4) эсеп-фактура. |
| 1. Колдонулган курулуш материалдары | 1. Жабдууларды, материалдарды жана башка мүлктү сатып алуу, жеткирүү, кабыл алуу, түшүрүү, сактоо Подрядчы тарабынан жүзөгө ашырылат; 2. Ишти аткаруу үчүн колдонула турган материалдардын жана жабдуулардын сапаты шайкештик сертификаттары менен ырасталууга жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга уруксат берилүүгө тийиш; 3. Подрядчы тарабынан сатып алынган жана курулуш процессине катышпаган курулуш материалдарынын калдыктары төлөнүүгө жатпайт. Стратегиялык резервге кирүүгө мүмкүн болгон товарларды кошпогондо. |
| 1. Кошумча ишке коюлуучу талаптар (иштин баштапкы көлөмүнө өзгөртүүлөр), алардын зарылдыгы иш процессинде пайда болгон. | 1. Иштин кошумча көлөмдөрүн жана (же) түрлөрүн аткаруу зарылдыгы негизги келишимге тиешелүү кошумча макулдашуу менен ырасталат; 2. Эгерде иштин андан ары аткарылышына тоскоолдук кылган кошумча көлөмдөр жана (же) жумуштардын түрлөрү келип чыкса, Подрядчы Заказчыга мындай иштердин болгондугу жөнүндө эркин түрдө жазуу жүзүндөгү билдирүү жөнөтөт; 3. Эгерде иштин түрлөрүн өзгөртүү, материалдарды алмаштыруу, иштин көлөмүн өзгөртүү зарылчылыгы келип чыкса, Подрядчы тиешелүү өзгөртүү боюнча техникалык чечимди даярдайт (колдонулган көлөмдөрдүн жана материалдардын корутундусу менен) жана аны Заказчы менен макулдашат. Мындай өзгөртүүлөр техникалык эксперттердин макулдугунан кийин гана киргизилет. Кардар тарабынан чечимдер. |
| 1. Башка талаптар | 1. Ишти баштоонун алдында иштин көлөмүн жана материалдардын көлөмүн тактоо үчүн өлчөөлөр менен участокту милдеттүү түрдө текшерүү; 2. Подрядчы уюмдун жетекчиси Заказчынын объектисинде жумушту баштоонун алдында иш алып баруучу жайга келген персонал белгиленген программа боюнча жана тартипте эмгекти коргоо, өрт жана экологиялык коопсуздук боюнча таанышуу инструктажынан өтүшүн камсыз кылууга милдеттүү. сайтка кирүү кийинки каттоо; 3. Иш иш күндөрү саат 9.00дөн 18.00гө чейин жүргүзүлүшү керек; 4. Эгерде жумуш убактысынан тышкаркы иштерди жүргүзүү зарыл болсо, подрядчы 1 жумушчу күн мурун ЖАКтын жооптуу өкүлүнө бул тууралуу билдирет; 5. Иш Кардардын объектисинин инженердик инфраструктурасынын (анын ичинде төшөлгөн коммуникациялардын) коопсуздугун жана эксплуатациялоону камсыз кылуучу кеңсенин иштөө шарттарында жүргүзүлөт. |
| 1. Тиркемелер | * + - 1. Курулуш жана оңдоо иштеринин көлөмдөрүнүн тизмеси, кайра курууга чейинки жана андан кийинки кабаттардын пландары, материалдарга талаптар. |
| 1. Иштин сапатын камсыз кылуу боюнча талаптар | 1. Аткарылган иштерге кепилдик мөөнөтү иштин натыйжаларын кабыл алуу жөнүндө акыркы актыга кол коюлган учурдан тартып 12 айды, ал эми жабдууларга жана материалдарга - аларды даярдоочунун кепилдик документтерине ылайык. |
| 1. Эскертүү | 1. Келишим түзүлгөндөн кийин өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. |

**Квалификация жана башка талаптар:**

1. Акыркы 2 жылда 2 окшош контракттын/кызматтын бар экендиги жөнүндө маалымат берүү (тастыктоочу документтерди көрсөтүү);

2. Курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүүгө лицензиялардын тиешелүү көчүрмөлөрүн берүүгө;

3. Каттоо күбөлүгүнүн түпнуска сканерден өткөн көчүрмөсүн берүү;

4. Уставдын түп нускасынын сканерден өткөн көчүрмөсүн бериңиз;

5. Тааныштыгынын жоктугу жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастоону, ошондой эле алардын бенефициардык ээлери жөнүндө маалыматтарды берүүгө.

6. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынан салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат көрсөтсүн.

7. Көрсөтүлгөн кызматтардын жана курулуш материалдарынын баасын мүнөздөгөн коммерциялык сунушту бериңиз.

8. № 1 жана 2 тиркемелерге ылайык толтурулган конкурстук табыштаманы жана декларацияны (подрядчы уюмдун толук ыйгарым укуктуу өкүлү кол койгон жана уюмдун бекитилген мөөрү менен) бериңиз.

**№ 1 тиркеме. Конкурстук арыз**

**Конкурстук колдонмо**

Жарнама номери:

Кимге: ЖАК "Банктар аралык процессинг борбору"

Мелдештин аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

www.tenders.kg/www.ipc.kg сайтында жарыяланган конкурстук документтер менен таанышып чыгып, биз төмөндө кол коюучуларбыз:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Аты, СИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ атынан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ушул тендердик табыштаманын бир бөлүгү болгон толтурулган баа таблицасы менен тастыкталган тендердик документациянын бардык шарттарына жана талаптарына ылайык жеткирүүнү сунуштайбыз.

Биз, анын ичинде жөнөкөй шериктештиктин бардык мүчөлөрү жана ушул конкурстук документацияга ылайык келишимдин кайсы бир бөлүгүнө карата субподборщиктер, катышуучунун жарамдуулугун камсыз кылуу үчүн толтурулган шарттарга ылайык бул конкурска катышууга укугубузду ырастайбыз.

Эгерде биздин конкурстук өтүнмө жеңүүчү деп табылса, анда биз түзүлүп, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_электрондук почта дарегине жөнөтөбүз

1) Конкурстук табыштамага киргизилген бардык документтердин түп нускасын берүү;

2) Товарды тендердик документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык жеткирүү. Расмий келишим даярдалып, аткарылмайынча, бул тендердик табыштама сиздин кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастооңуз жана сыйлык берүү жөнүндө билдирүүңүз менен бирге биздин ортобузда милдеттүү келишим катары кызмат кылат.

Сиз эң төмөнкү бааланган сунушту же сиз алган сунуштардын бирин кабыл алууга милдеттүү эмес экениңизди түшүнөбүз.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ атынан тендерге кол коюуга толук ыйгарым укуктарга ээ

Кызматы, колу

М.П.

**№ 2 тиркеме. Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

**Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

Конкурстун номери:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстун аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сынактын катышуучусу: *аты, СИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Сатып алуучу уюм: «Банк Аралык Процессинг Борбору» ЖАК

Жогоруда айтылган Сынактын алкагында өзүбүздүн сунушубузду бергенибизди эске алып, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сатып алуу үчүн (мындан ары "Жеткирип берүүчү сунушу" деп аталат).

Ушуну менен Катышуучу Сатып алуучу уюмдун алдында төмөнкү милдеттенмелерди кабыл алганы жалпыга маалымдалат:

а) Катышуучу өзүнүн азыркы сунушун ал ачылгандан кийин жана Жеткирүүчүнүн Сунушта Катышуучу белгилеген колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин кайтарып албайт же өзгөртпөйт;

б) Тендердин Катышуучусу, эгерде ал Сынактын жеңүүчүсү деп аныкталса, сунушка ылайык Келишимге кол коет;

в) Эгерде Сынактын шарттарында талап кылынса, Конкурстун Катышуучусу конкурстук документацияга ылайык Контракттын аткарылышын камсыз кылууну камсыз кылат;

Бул милдеттенмелердин бири аткарылбаган учурда Сатып алуучу уюм Катышуучуну “Ишенимсиз (адилетсиз) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) маалыматтар базасына” киргизүүнү демилгелей тургандыгы тастыкталат.

Бул декларация сунуштун мөөнөтү аяктаганга чейин күчүндө болот.

Уюмдун жетекчиси

же ыйгарым укуктуу адам Толук Аты

М.П.