**Техникалык тапшырма**

**Сатып алуунун аталышы:** Структураланган кабелдик системаны (СКС) орнотуу жана монтаждоо боюнча кызматтарды сатып алуу.

**Кызмат көрсөтүү мөөнөтү:** 30 календардык күндөн ашык эмес (иш имараттын учурдагы ремонтуна параллелдүү жүргүзүлүшү керек).

**Келишимдин жалпы наркынан 15% ашпаган алдын ала төлөө.**

**Техникалык талаптар:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Керектүү материалдар** | **Өлчөө бирдиги** | **Саны** |
| 1 | UTP 5e кабели (үйдө колдонуу үчүн) | м. | 9000 |
| 2 | Тармак розеткалары RJ45 SHIP | шт. | 120 |
| 3 | RJ45 модулдары | шт. | 240 |
| 4 | Патч панели 24 порт | шт. | 10 |
| 5 | Legrand розеткалары | шт. | 20 |
| 6 | Керектелүүчү материалдар (аппараттык каражаттар, кыскычтар, дистрибьюторлор ж.б.) | шт. | 1 |
| 7 | Кабелдик канал Legrand 100x50 | м. | 200 |
| 8 | Дубал текчеси (монтаждалган) 12U кем эмес, тереңдиги 800мм | Шт. | 2 |
|  |  |  |  |
| **№** | **Керектүү материалдар** | **Өлчөө бирдиги** | **Саны** |
| 1 | Тармактык розеткаларды орнотуу | шт. | 120 |
| 2 | Кабель тартуу | м. | 9000 |
| 3 | Кабелдик каналды орнотуу | м. | 200 |
| 4 | Кримпинг патч панели | шт. | 10 |
| 5 | Кабель тармагын белгилөө | шт. | 1 |