Техническое задание

Наименование закупки: Услуги сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию оборудования источников бесперебойного питания (ИБП) ЗАО «МПЦ».

Лот № 1: Услуги сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию оборудования источников бесперебойного питания (ИБП) ЗАО «МПЦ».

Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.

Планируемая сумма закупки: 200 000,0 сом *ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с невозможностью определения точного количества необходимого технического обслуживания, участнику необходимо предоставить коммерческое предложение с подробным описанием цен по каждому из предлагаемых услуг, по которому будет определятся финансовое предложение участника. ДОГОВОР будет заключаться с победителем на общую выделяемую сумму (200 000,0 сом).

Сроки поставки товара: До исполнения обязательств.

ГОКЗ – Декларация.

Ведомость объемов услуг:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (ориентировочное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и техническое облуживание, также устранение неполадок в системе ИБП |
| 1 | Ежегодные профилактические работы (чистка, продувка, мойка) | условная единица | по заявке закупающей организации |
| 2 | Замена модулей по мере необходимости |  | по заявке закупающей организации |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание по мере необходимости |  | по заявке закупающей организации |
| 4 | Настройка и обновление программы |  | при необходимости на регулярной основе |
| 5 | Замена запасных частей вышедших из строя |  | по заявке закупающей организации |
| 6 | Замена аккумуляторных батарей в ИБП |  | по заявке закупающей организации |
| 7 | Обновление прошивок микроконтроллеров ИБП |  | по заявке закупающей организации |
| Наименование и марка ИБП |
| 1 | ИБП APC/SRT10KXLI/Smart/On-Line/R-T/EC/10 000VA/10 000 | шт. | 2 |
| 2 | ИБП APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230 V |  | 1 |
| 3 | Easy UPS 3S 15 kVA 400V 3:1 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 |  | 1 |
| 4 | ИБП SVC PT-10K-LCD, мощность 10 кВА/10кВт. | шт. | 1 |
| 5 | UPS, SVC, RT33-20KL-LCD | шт. | 1 |

Требования к сервисным центрам

| Требование к организации | Гарантии качества: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента завершения предоставленных услуг; Все работы должны быть выполнены с неукоснительным соблюдением всех требований Техники безопасности, норм Охраны труда и Охраны окружающей среды. Все расходы, связанные с выполнением этого пункта, несет сервисный центр; Наличие у сервисных центров сотрудников (в штате, по найму) для обеспечения выполнения услуг по заявке Заказчика. |
| --- | --- |
| Назначение и состав работ | Сервисный центр обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории КР. |
| Организация работ | Вся полнота ответственности при выполнении работ сервисным центром на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на сервисные центры. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Кыргызской Республики об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, сводов правил по обслуживанию ремонту оборудований источников бесперебойного питания и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации; Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих, персонала и посетителей ЗАО «МПЦ» на всех этапах выполнения профилактических работ; |
| Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность | Сервисный центр должен строго соблюдать требования действующего законодательства и локальных нормативных документов ЗАО «МПЦ» в области пожарной безопасности и внутриобъектового режима; В случае необходимости проведения работ, связанных с отключением электроснабжения в процессе технического обслуживания оборудования, сервисный центр обязан не позднее, чем за 48 часов до планируемого начала проведения вышеуказанных работ согласовать с заинтересованными службами Заказчика возможность, время и порядок их выполнения; В процессе производства работ использовать исправный и пригодный инструмент и оборудование; Персонал сервисного центра при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой, спец обувью и другими СИЗ, необходимыми для безопасного выполнения работ; Привлекать к работам на объекте Заказчика работников сервисного центра, у которых отсутствуют противопоказания по состоянию здоровья к выполняемым работам в соответствии с требованиями действующего законодательства КР. |
| Порядок сдачи-приемки работ | При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от сервисного центра вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств сервисного центра; По окончании работ на объекте предоставить заказчику акты и заключение оборудования до начала работ, в процессе работ и после проведения технических работ; Оформляется акт выполненных работ с предоставлением счёт-фактур в срок, не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ; В целях приемки работ сервисный центр не менее чем за три рабочих дня до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: акты приемки выполненных работ; подписанные акты скрытых работ; накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование; счет-фактуру. |
| Применяемые строительные материалы | Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование запчастей и деталей оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами сервисного центра; Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории КР; Остатки материалов, закупленные поставщиком и не задействованных в процессе обслуживания оборудования, оплате не подлежат. За исключением товаров, которые можно отнести к стратегическому запасу. |
| Требования к выполнению дополнительных работ (внесения изменений в первоначальный состав работ), необходимость выполнения которых возникла в процессе производства работ | Необходимость выполнения дополнительных объемов и (или) видов работ подтверждается соответствующим дополнительным соглашением к основному договору; При возникновении дополнительных объемов и (или) видов работ, препятствующих дальнейшему выполнению работ, сервисный центр направляет Заказчику письменное уведомление произвольной формы о возникновении таких работ; При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ сервисный центр готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования тех. решения Заказчиком. |
| Прочие требования | В случае необходимости проведения работ в нерабочее время сервисный центр уведомляет ответственного представителя от ЗАО «МПЦ» за 1 рабочий день; Техническое обслуживания оборудования выполняются в условиях действующего офиса с обеспечением сохранности, работоспособности инженерной инфраструктуры (включая проложенные коммуникации) объекта Заказчика. |
| Приложения | Ведомость объемов работ, наименование источника бесперебойного питания (ИБП) требования к материалам. |
| Требования к гарантии качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 12 месяцев, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на техническое обслуживание оборудований и на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. |
| Примечание | Правки и дополнения возможны при заключении договора. |

Квалификационные и иные требования:

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.

- Предоставить авторизационное письмо, лицензии от производителя.

- Предоставить коммерческое предложение с подробным описанием цен предоставляемых услуг (участнику необходимо указать в коммерческом предложении общую сумму заявки на 200 000,0 сом).

- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

(Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора, между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.