**Сатып алуунун аталышы:** АВP стойкалуу жүктөөчү алмаштыргычын сатып алуу.

**Лот №1:** АВP стойкалуу жүктөөчү алмаштыргычын сатып алуу.

**Жеткирүү мөөнөтү:** 30 календардык күн.

**Конкурстук арыздын жарактуу мөөнөтү**: 30 күн.

**КӨК** - Декларация.

Төлөм төлөө үчүн эсеп-фактура берилген күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде жана товарды өткөрүп берүүгө кол коюлган кабыл алуу актынан кийин төлөнөт.

**Маалымат жадыбалы:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сатып алуу предмети** | **Саны** |
| АВР жүктөө которгучу | 1шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **АВР**  **жүктөө которуштуруу талаптары** | |
| 1 | Негизги кириш чыңалуу | 230 В. өзгөрмө ток 1 фаза |
| 2 | буюмдун түрү | Automatic transfer switch |
| 3 | Негизги чыгуу чыңалуу | 230 В. өзгөрмө ток 1 фаза |
| 4 | Киргизүү байланыш түрү | IEC 60320 C20 16 A 2Ф+3 |
| 5 | Сан бирдиги | 1 U |
| 6 | Жабдуулар берилген | Монтаждоочу жабдуулар , Стойкага орнотуу кронштейндери |
| 7 | Түс | Кара |
| 8 | Бийиктик | 4,4 см |
| 9 | Туурасы | 43,2 см |
| 10 | Тереңдик | 23,6 см |
| 11 | Таза салмагы | 3,74 кг. |
| 12 | Орнотуу орду | Фронт |
| 13 | Орнотуу аткарылышы | Стойкага орнотулган |
| 14 | Орнотуу абалы | Горизонталдуу |
| 15 | Тармак жыштыгы | 50 гЦ |
| 16 | Номиналдуу ток | 16 А |
| 17 | Уруксат берилген кириш чыңалуу диапазону | 200-250 В. |
| 18 | Жүктөө жөндөмдүүлүгү | 3700 VA |
| 19 | Чыгуу туташтыргычтарынын саны | 9 |
| 20 | Коргоо түрү | Автоматтык өчүргүчсүз |
| 21 | Кабелдин узундугу | 2,44 м |
| 22 | Сертификаттар | cUL CE UL тизмеленген |
| 23 | Стандарттар | EN 55022 А классы FCC 15-бөлүк А классы |

Квалификация жана башка талаптар:

1. Каттоо жөнүндө күбөлүктүн түпнуска сканерленген көчүрмөсүн берүү;

2. Уставдын түп нускасынын сканерден өткөн көчүрмөсүн берүү;

3. Тааныштыгынын жоктугу жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастоону, ошондой эле алардын бенефициардык ээлери жөнүндө маалыматтарды берүүгө.

4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынан салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат көрсөтсүн.

5. Техникалык мүнөздөмөлөрдү көрсөтүү менен жеткирилүүчү товарлардын баасын мүнөздөгөн коммерциялык сунушту берүү.

6. № 1 жана 2 тиркемелерге ылайык толтурулган конкурстук арызды жана декларацияны (уюмдун толук ыйгарым укуктуу өкүлү кол койгон жана уюмдун бекитилген мөөрү менен) бериңиз.

**Компания төмөнкү учурларда конкурстук өтүнмөдөн баш тарта алат:**

1)Бул конкурстук табыштаманы берген катышуучу конкурстук документацияда белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе;

2) Катышуучу сунушка кепилдик берүүчү декларацияга кол койбосо, же **КӨК** тапшырбаса (эгер конкурстук документациянын шарттарында талап кылынса);

3) Катышуучунун мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана социалдык төлөмдөр боюнча салыктар же камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы болсо;

4) Конкурстук табыштамада сунушталган техникалык параметрлер конкурстук документациянын техникалык шарттарына ылайык келбесе;

5) Бул конкурстук өтүнмө маңызы боюнча конкурстук документациянын талаптарына жооп бербесе;

6) Катышуучунун ишенимсиздиги жөнүндө Комплаенс боюнча адистин тиешелүү корутундусу бар болсо.

# №1 Тиркеме. Конкурстук колдонмо

**Конкурстук колдонмо**

Жарнама номери:

Кимге: «Банк Аралык Процессинг Борбору» ЖАК

Мелдештин аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

www.tenders.kg/www.ipc.kg сайтында жарыяланган конкурстук документтер менен таанышып чыгып, биз төмөндө кол коюучуларбыз:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Аты, СИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_атынан сунуштайбыз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ушул тендердик табыштаманын бир бөлүгү болгон толтурулган баа таблицасы менен ырасталган тендердик документациянын бардык шарттарына жана талаптарына ылайык жеткирүү.

Биз, анын ичинде жөнөкөй шериктештиктин бардык мүчөлөрүн жана субподборщиктерди ушул конкурстук документацияга ылайык келишимдин кайсы болбосун бөлүгүнө карата, катышуучунун жарамдуулугунун толтурулган шарттарына ылайык бул конкурска катышууга укугубузду тастыктайбыз..

Эгерде биздин конкурстук өтүнмө жеңүүчү деп табылса, анда биз түзүлүп, электрондук почта дарегине жөнөтөбүз.

1) Конкурстук табыштамага киргизилген бардык документтердин түп нускасын берүү;

2) Товарды тендердик документацияда көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык жеткирүү. Расмий келишим даярдалып, аткарылмайынча, бул тендердик табыштама сиздин кабыл алгандыгыңыз тууралуу жазуу жүзүндөгү ырастооңуз жана сыйлык берүү жөнүндө билдирүүңүз менен бирге биздин ортобузда милдеттүү келишим катары кызмат кылат.

Сиз эң төмөнкү бааланган сунушту же сиз алган сунуштардын бирин кабыл алууга милдеттүү эмес экениңизди түшүнөбүз.

атынан тендерге кол коюуга толук ыйгарым укуктарга ээ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кызматы, колу

М.П.

# №2 Тиркеме.

**Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

**Жеткирүүчүнүн сунушуна кепилдик берүүчү декларация**

Конкурстун номери: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстун аталышы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сынактын катышуучусу: аты-жөнү, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сатып алуучу уюм: "Банктар аралык процессинг борбору" ЖАК

Биз өз сунушубузду жогоруда аталган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сатып алуу боюнча Сынактын алкагында бергендигин эске алуу менен (мындан ары “Жеткирүүчүнүн сунушу” деп аталат).

Ушуну менен Катышуучу Сатып алуучу уюмдун алдында төмөнкү милдеттенмелерди кабыл алганы жалпыга маалымдалат:

а) Катышуучу өзүнүн азыркы сунушун ал ачылгандан кийин жана Жеткирүүчүнүн Сунушта Катышуучу белгилеген колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин кайтарып албайт же өзгөртпөйт;

б) Тендердин Катышуучусу, эгерде ал Сынактын жеңүүчүсү деп аныкталса, сунушка ылайык Келишимге кол коет;

в) Эгерде Сынактын шарттарында талап кылынса, Конкурстун Катышуучусу конкурстук документацияга ылайык Контракттын аткарылышын камсыз кылууну камсыз кылат;

Көрсөтүлгөн милдеттенмелердин бири аткарылбаган учурда Сатып алуучу уюм тендердин катышуучусун “Ишенимсиз (адилетсиз) берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) маалымат базасына” киргизүүнү демилгелей тургандыгы ушуну менен тастыкталат.

Бул декларация сунуштун мөөнөтү аяктаганга чейин күчүндө болот.

Уюмдун жетекчиси

же толук аты-жөнү менен ыйгарым укуктуу адам

М.П.