**Критерии в конкурсной документации**

**Приказ о создании тендерной комиссии:** № 20–77/вд от 30 июня 2025 года.

**Наименование закупки:** Приобретение **у**слуг ремонта, монтажа, демонтажа и обслуживания прецизионных кондиционеров и чиллерных установок, а также других кондиционеров.

**Лот № 1:** Приобретение **у**слуг ремонта, монтажа, демонтажа и обслуживания прецизионных кондиционеров и чиллерных установок, а также других кондиционеров.

**Сроки поставки товара:** До исполнения обязательств Договора.

**Цена услуги:** \*ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с невозможностью определения точного количества поломок и запасных частей для ремонта прецизионных кондиционеров и чиллерных установок, участнику необходимо указать цены за единицу услуг в ПЕРЕЧНЕ, по которому будет определятся финансовое предложение участника. ДОГОВОР будет заключаться с победителем представивший предложение, отвечающее, по существу, требованиям конкурсной документации.

**Перечень услуг:**

Прецизионный кондиционер Royal Clima (2 шт.) и Чилерные установки, разные кондиционеры, сплит система Royal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Цена за работу** прецизионного кондиционера Royal Clima | **Цена за работу** чилерного оборудования | **Цена за работу**  кондиционеров моделей от 9 до 24 | **Цена за работу** сплит система Royal |
| 1 | Монтаж |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 3 | Заправка выравнивание рабочего давления фреона в кондиционерах |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена компрессора |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена теплообменника |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт или замена вентилятора |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт или замена насоса |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка холодильного контура |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена терморегулятора |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт или замена контроллера |  |  |  |  |  |
| 11 | Устранение утечки фреона |  |  |  |  |  |
| 12 | Дозаправка хладагента |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена фильтров |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена масла |  |  |  |  |  |
| 15 | Очистка теплообменников |  |  |  |  |  |
| 16 | Проверка работы электрических компонентов |  |  |  |  |  |
| 17 | Смазка вентиляторов |  |  |  |  |  |
| 18 | Консервация оборудования |  |  |  |  |  |

**Квалификационные требования:**

1. Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договоров/услуг по обслуживания прецизионных кондиционеров и чиллерных установок с общим объемом не менее 300 000 сом – (предоставить подтверждающие документы).
2. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам
3. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации.
4. Предоставить сканированную копию оригинала устава.
5. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.
6. Предоставить коммерческое предложение за единицу услуг в ПЕРЕЧНЕ.
7. Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанную представителем организации, имеющим все полномочия и утвержденную печатью организации) согласно приложению № 1 и 2.

**Конкурсная комиссия:**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сагындыков А.Н.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Найманбаев К.Дж.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдыкеримов Ы.Ы.