Наименование закупки: Приобретение оборудования технических средств охраны Honeywell.

Лот № 1: Приобретение оборудования технических средств охраны Honeywell.

Срок поставки: 4 месяца со дня заключения договора.

Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.

ГОКЗ – Декларация.

Предоплата в размере 50%, 50% после подписания Акта приёма-передачи оборудования и работ.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару/работам/ услугам | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Кыргызской Республики. |
| --- | --- |
| Цель и задачи закупки | Обеспечение безопасности Персонализационного центра в городе Ош посредством оборудования техническими средствами охраны. |
| Форма и порядок оплаты | Предоплата в размере 50%, 50% после подписания Акта приёма-передачи оборудования и работ. |
| Место поставки | Город Ош. |
| Требования к сертификации и лицензированию | Требуется сертификат Honeywell. |
| Требования к документации при поставке | в комплект документации при поставке товара должны входить: - паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации, - cертификаты и пр. |
| Условия доставки, монтажа, приемки | Акты приёма-передачи |
| Дополнительные условия | - |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № тов. поз | Наименование товара/работ/услуг | Функциональные, технические и качественные характеристики | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PW7K1IC/ PW6K1IC/PRO42IC | Модульный контроллер серии PW7000/ PW6000/PRO 4200 с функциями СКУД и ОС. К контроллеру может быть подключено суммарно до 32 плат расширения по встроенному порту. | 1 шт. |
| 2. | Расширители с подключением к PW7K1IC/ PW6K1IC/PRO42IC на два считывателя. | Модуль расширения на 2 считывателя, 8 шлейфов сигнализации и 6 выходов реле для подключения | 5 шт. |
| 3. | ИБП + Аккумулятор 7/9 ач | 12V | 5 шт. |
| 4. | Считыватель Honeywell OP10/OP30 | Частота 125кГц | 5 шт. |
| 5. | Считыватель Honeywell с пин+карта на 125 кГц. | 12V. Считыватель карт с частотой 125 кГц и возможностью введения Пин-кода. | 1 шт. |
| 6. | Электромагнитные замки на 250 кг. | Питание DC 12V, Сила удержания 250кг | 5 шт. |
| 7. | Гранит с выносной клавиатурой | 16 шлейфов сигнализации, выносная клавиатура для управления шлейфами. | 1 комплект. |
| 8. | Кабель-канальная продукция. Расходные материалы. | 1 Бухта UTP, Кабельный канал при необходимости, КСПВ кабели для шлейфов ОПТС (100м. пожарка, 100 м. Охранная сигнализация). Кабельный канал 50 м. при необходимости гофра 50м. | 1 комплект. |
| 9. | Тревожные кнопки с фиксацией | с фиксацией м ключом для сброса | 5 шт. |
| 10. | Датчики дыма | Оптико-электронные датчики дыма | 6 шт. |
| 11. | Извещатель пожарный ручной | С фиксацией | 6шт. |
| 12. | Тепловые пожарные датчики | Извещатель тепловой макс.t 64-76C | 6 шт. |
| 13. | Датчик движения | Радиус действия до 15 м. | 5 шт. |
| 14. | Датчик вибрации | Обнаружение разрушения различных строительных конструкций: бетонных стен и перекрытий, кирпичных стен, деревянных конструкций, фанеры, ДСП, металлических сейфов, шкафов и банкоматов Питание 12 В. Температурный диапазон -30 + 50 °С | 5 шт. |
| 15. | Датчик разбития стекла | Радиус действия 10 м | 1 шт. |
| 16. | NVR HIKVISION DS-7616 | Н.265+, 2 SATA до 10 ТБ каждый. Возможность декодирования до 8 каналов при 4 мп. | 2 шт. |
| 17. | Камера hikvision 4 mp | 4 MP, 2.8мм, IP 30м, IP67 POE | 7 шт. |
| 18. | POE Hub | 8 портовый POE плюс 2 Uplink 96W | 1 шт. |
| 19 | Жёсткие диски HDD | Специализированные жёсткие диски для видеонаблюдения по 8 TB каждый | 4 шт. |
| 20. | Работа. Монтажные и пусконаладочные работы, установка вышеуказанного оборудования и подключение к действующей системе в г. Бишкек. | Необходимо подключить шлейфы охранной сигнализации к расширителям Honeywell для постановки и снятия с охраны посредством считывателя карт, с настройкой оповещения офиса в г. Ош и в г. Бишкек (с возможностью управления сиреной посредством ПО WIN-PAK). Пожарная сигнализация должна передавать сигнал на ПО WIN-PAK и иметь возможность сброса на месте объекта. Все монтажные работы должны соответствовать международным стандартам (СНИП и тд.) | 1 комплект |

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

| Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара/оказания услуг/выполнения работ: | За неделю до доставки товара |
| --- | --- |
| Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | Провести обучение сотрудников по постановке на охрану, ОПТС СКУД. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантийный срок, при условии правильной эксплуатации, на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору. Объем и условия гарантийного обслуживания: - предоставление контактной информации (номера телефона и адреса электронный почты), по которым представители Заказчика могут решать вопросы гарантийного обслуживания поставляемых товаров. - ремонт осуществляется на территории Заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта на территории Заказчика Поставщик осуществляет все необходимые действия, связанные с ремонтом (включая демонтаж, транспортировку товара до места ремонта и обратно, последующий повторный монтаж и запуск) своими силами и за свой счет.) |
| Срок для доукомплектования товара/выполнения работ: | 7 рабочих дней |
| Срок для замены некачественного товара/некачественных работ/услуг: | 7 рабочих дней |
| Ответственность за повреждение имущества, срыв сроков. | Будет прописана в договоре. |

Квалификационные требования:

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах;

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам;

- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2;

- Предоставить коммерческое предложение и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка, включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством КР;

- Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договоров/услуг (предоставить подтверждающие документы).

- Предоставить сертификат Honeywell.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

____________(Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.