Тех. задание

Наименование закупки: Приобретение услуг по организации волоконно-оптических каналов связи.

Лот № 1: Приобретение услуг по организации волоконно-оптических каналов связи.

Срок выполнения: 60 календарных дней.

Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.

ГОКЗ – Декларация.

Техническая спецификация:

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару/работам/ услугам | Работы должны быть выполнены качественно, в срок и согласно техническому заданию. |
| --- | --- |
| Краткое описание потребности | Два географически отдаленных друг от друга волоконно-оптических канала связи между адресами указанных в техническом задании |
| Цель и задачи закупки | Повышение отказоустойчивости и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры |
| Форма и порядок оплаты | С перечислением. |
| Место поставки | ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" 720083, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ауэзова 1/2 |
| Требования к сертификации и лицензированию | - |
| Требования к документации при поставке | схема включения/кроссировки, таблица соответствия “волокно-порт”, акты выполненных работ. |
| Гарантийное обеспечение исполнения конкурсной заявки | Декларация |
| Условия доставки, монтажа, приемки | Две независимые подземные ВОЛС между Ауэзова 1/2 и Чуй 168 (ЦОД НБКР), каждая на отдельном кабеле ОВ-24, с оконцеванием в ODF на обоих концах, комплектом измерений и исполнительной документацией. |
| Дополнительные условия | - Наличие собственного специализированного оборудования, включая сварочные аппараты для ВОК, измерительные приборы (OTDR, рефлектометры), кабелеукладочную технику и др. - Готовность к обеспечению гарантийного обслуживания и устранению аварийных ситуаций в установленные сроки, а также предоставление гарантии на выполненные работы и использованные материалы. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № раздела | Раздел | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Организовать две независимые волоконно-оптические линии связи на базе двух отдельных кабелей ОВ-24 (24 волокна, одномодовый) между узлами: Узел 1: ул. Ауэзова, 1/2 Узел 2: ул. Чуй, 168 (ЦОД НБКР) |
| 2 | Требования к построению и прокладке | Физическая независимость линий Требуется 2 (две) отдельные ВОЛС, каждая выполнена отдельным кабелем ОВ-24. Линии должны быть географически разнесены: прокладка по различным трассам/коридорам, исключающим общий риск повреждения одним инцидентом. |
| 3 | Не допускается | Прокладка двух кабелей в одной и той же трубе/канале/лотке на всём протяжении, совместное прохождение через одни и те же колодцы/камеры/участки в максимальном объёме, использование общей точки единого отказа (SPOF) на трассе (по возможности). |
| 4 | Способ прокладки | Метод прокладки: подземный (кабельная канализация/ПНД трубы/микротрубки/колодцы и т.п.). Воздушная подвеска (по опорам) — не допускается. |
| 5 | Тип кабеля | Кабель: ОВ-24, одномодовый (SM), Каждый кабель должен быть промаркирован и иметь паспорт/сертификаты. |
| 6 | Оконечные работы на узлах | ODF / кроссировка На каждом оконечном узле выполнить монтаж ODF-панели (кросс) и оконцевание кабеля. Выполнить сварку/укладку волокон в кассеты, маркировку портов и волокон. Патч-корды / подключение Предоставить оптические патч-корды нужного типа (LC/SC — по оборудованию заказчика), обеспечить подключение к активному оборудованию. Медиаконвертеры / активное оборудование (если требуется) При необходимости: установка и подключение медиаконвертеров/трансиверов по заданию Заказчика. Обеспечить питание и размещение в стойке/шкафу (при наличии). |
| 7 | Требования к качеству и сдаче работ Измерения и документация | Провести измерения и предоставить отчёты: OTDR по каждому кабелю (в обе стороны), измерение вставочных потерь (IL) по рабочим парам/линиям. Предоставить исполнительную документацию: схема включения/кроссировки, таблица соответствия “волокно-порт”, акты выполненных работ. Тестирование работоспособности Проверка линка на активном оборудовании (Link Up), при необходимости — тест передачи (например, iperf). |
| 8 | Гарантия и ответственность | Гарантия на выполненные работы и материалы — не менее 12 месяцев (или по стандарту подрядчика, но не ниже). |
| 9 | Итоговый результат | Две независимые подземные ВОЛС между Ауэзова 1/2 и Чуй 168 (ЦОД НБКР), каждая на отдельном кабеле ОВ-24, с оконцеванием в ODF на обоих концах, комплектом измерений и исполнительной документацией. |

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

| Сроки поставки (включая доставку)/ выполнения работ, услуг | Оказание услуг должна быть осуществлена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. Услуги осуществляется единовременно в полном объёме и включает передачу всей сопутствующей документации, предусмотренной условиями Технического задания. Приемка осуществляется по факту предоставления услуги и подтверждающих документов. |
| --- | --- |
| Срок и порядок приемки товара/работ/услуг: | Приемка выполненных работ по оказанию услуг организации каналов связи осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от сопутствующей документации |
| Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | Провести измерения и предоставить отчёты: OTDR по каждому кабелю (в обе стороны), измерение вставочных потерь (IL) по рабочим парам/линиям. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантируется легальность и гарантия; замена при дефектах по вине Поставщика. |
| Срок для доукомплектования товара/выполнения работ: | Срок для доукомплектования товара (в случае выявления отсутствующих документов или данных, необходимых для полной организации услуг) составляет 5 (пять) рабочих дней. |
| Срок для замены некачественного товара/некачественных работ/услуг: | В случае выявления некорректной работы каналов связи или невозможности их использования по вине Поставщика, срок для устранения неполадок составляет 5 (пять) рабочих дней. |
| Ответственность за повреждение имущества, срыв сроков. | Поставщик несёт ответственность за корректность предоставленных данных, документов и всех комплектующих для каналов связи, а также за предоставление работоспособного и юридически чистого продукта. |

- Исполнителю необходимо для дальнейшей прокладки кабеля получить разрешение от соответствующих органов на прокладку ОВК.

Иные требования:

- Наличие собственного специализированного оборудования, включая сварочные аппараты для ВОК, измерительные приборы (OTDR, рефлектометры), кабелеукладочную технику и др.

- Готовность к обеспечению гарантийного обслуживания и устранению аварийных ситуаций в установленные сроки, а также предоставление гарантии на выполненные работы и использованные материалы.

Квалификационные требования:

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах;

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам;

- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2;

- Предоставить коммерческое предложение и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка, включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством КР;

- Предоставить действующую лицензию и/или свидетельства на право осуществления деятельности в сфере связи и/или строительных работ, связанных с прокладкой линий связи.

- Опыт выполнения аналогичных проектов не менее 2 лет, подтверждённый соответствующими договорами, актами выполненных работ или рекомендательными письмами от заказчиков (предоставить подтверждающие документы).

- Наличие квалифицированного персонала, в том числе сертифицированных специалистов по монтажу и сварке волоконно-оптических линий связи (предоставить сертификаты).

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Предоставленная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

____________(Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора, между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.