Техническое задание

Наименование закупки: Приобретение услуг по замене датчиков пожарной безопасности в здании ЗАО «МПЦ».

Лот № 1: Приобретение услуг по замене датчиков пожарной безопасности в здании ЗАО «МПЦ».

Срок выполнения: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора.

Срок действия конкурсной заявки: 30 дней.

ГОКЗ – Декларация.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

| Общие требования к товару/работам/ услугам | Услуги по замене Пожарных извещателей. Датчики комбинированные (Тепло/Дым) 4-контактный в количестве 174 шт. Также все необходимые крепёжные материалы, Демонтаж старого оборудования, монтаж нового, наладка и подключение к действующей системе Honeywell WIN-PAK с настройкой событий и сохранением логики работ всех взаимосвязанных систем. |
| --- | --- |
| Краткое описание потребности | Для обеспечения пожарной безопасности Общества. |
| Цель и задачи закупки | Для обеспечения пожарной безопасности Общества. |
| Форма и порядок оплаты | Перечислением. |
| Место поставки | ЗАО "Межбанковский Процессинговый Центр" 720083, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ауэзова 1/2 |
| Требования к сертификации и лицензированию | Требуется Лицензия Honeywell. |
| Требования к документации при поставке | в комплект документации при поставке товара должны входить: ЭСФ, накладные. |
| Гарантийное обеспечение исполнения конкурсной заявки | Декларация |
| Условия доставки, монтажа, приемки | Наличие актов, проверка комплектности, тестирование. |
| Дополнительные условия | Для установки и настройки подключения к действующей системе необходим Сертификат Honeywell подтверждающий наличие квалификации работы с ПО WIN-PAK. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № раздела | Раздел | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования | - Комбинированные датчики пожарной сигнализации (Дым/Тепло) 4-контактные с возможностью подключения к расширителям Honeywell линейки PW5K 6K 7K и PRO с дальнейшей настройкой в ПО WIN-PAK - Демонтаж устаревших датчиков и установка с последующей наладкой новых датчиков. |

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

| Сроки поставки (включая доставку)/ выполнения работ, услуг | Поставка в, в течении 60 (шестьдесят) календарных дней |
| --- | --- |
| Срок и порядок приемки товара/работ/услуг: | После установки и тестирования системы пожарной безопасности поставщик предоставляет Акты приёмки оборудования и работ. |
| Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | Все работы по поставке, монтажу и наладке должны быть выполнены в течении 60 дней со дня предоплаты. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантийный срок на оборудование должен составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приёмки работ и оборудования. |
| Срок для доукомплектования товара/выполнения работ: | 5 (пять) рабочих дней. |
| Срок для замены некачественного товара/некачественных работ/услуг: | 5 (пять) рабочих дней. |
| Ответственность за повреждение имущества, срыв сроков. | До подписания Акта приёмки оборудования и работ ответственность несёт поставщик. |

Квалификационные и иные требования:

- Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации;

- Предоставить сканированную копию оригинала устава;

- Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах;

- Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам;

- Предоставить заполненную конкурсную заявку и декларацию (подписанный представителем подрядной организации имеющие все полномочия и утвержденной печатью организации) согласно приложению № 1 и 2;

- Предоставить коммерческое предложение и заполненное техническое задание, включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством КР;

- Предоставить сведения о наличии выполнения 2-х аналогичных договоров/услуг (предоставить подтверждающие документы).

- Предоставить сертификат Honeywell.

Компания может отклонить конкурсную заявку в случаях, если:

- Участник, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации;

- Участник не подписал декларацию, гарантирующую предложение, либо не представили ГОКЗ (если требуется условием конкурсной документации);

- Участник имеет задолженность по налогам или по страховым взносам по государственному социальному страхованию и социальным выплатам;

- Технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации конкурсной документации;

- Данная конкурсная заявка, по существу, не отвечает требованиям конкурсной документации;

- Имеется соответствующее заключение Комплаенс-офицера о неблагонадежности участника.

# Приложение № 1. Конкурсная заявка

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Наименование конкурса: _____________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.tenders.kg/www.ipc.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся:

____________ (Наименование, ИНН) в лице ____________________________

предлагаем поставить __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту _______________

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Поставить товар в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора, между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени ______________________________________________________________________

Должность, подпись

М.П.

Приложение № 2. Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Декларация, гарантирующая предложение поставщика

Номер конкурса: _______________________

Название конкурса: _____________________

Участник конкурса: наименование, ИНН____________________

Закупающая организация: ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр»

Принимая во внимание, что мы, представили свое предложение в рамках вышеуказанного Конкурса, на закупку _________________________________ (далее именуемую «Предложение поставщика»).

Настоящим доводится до всеобщего сведения, что Участник конкурса принял на себя следующие обязательства перед Закупающей организацией:

- Участник конкурса не отзовет и не изменит свое настоящее предложение после ее вскрытия и до истечения срока ее действия, указанного Участником конкурса в Предложении поставщика;

- Участник конкурса подпишет Договор в соответствии с предложением, в случае если будет определен победителем Конкурса;

- Участник конкурса предоставит Гарантийное обеспечение исполнения Договора в соответствии с конкурсной документацией, если требуется условиями Конкурса;

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, Закупающая организация инициирует включение Участника конкурса в «Базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков)».

Настоящая декларация остается в силе до истечения срока действия предложения.

Руководитель организации

либо лицо, имеющее полномочия                                            ФИО

М.П.